УТВЕРЖДЕН:

___________________Фурсаева А.О.

Приказ № 16 от «14» апреля 2025 г.

План мероприятий по  подготовке _____________________

к отопительному периоду 2025/2026

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Получить справку о выполнении или отсутствии предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14,2.3.15, ## 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности. | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |
| 2 | ## Обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги. | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |
| 3 | ## Работнику из числа управленческого персонала и специалиста пройти подготовку знаний и получить подтверждение готовности к работе в сфере теплоснабжения в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |
| 4 | ## Назначить работника из числа управленческого персонала и специалиста за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |
| 5 | ## Создать комиссию по подготовке готовности к отопительному периоду 2025/2026 года. Включить в состав комиссии представителя единой теплоснабжающей организации. | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |
| 6 | Разработать организационно-технические мероприятия в соответствии с пунктом 2.2. Правил № 115 | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |
| 7 | Выполнить: - испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность; - промывку оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления; - испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами; - технический осмотр стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), оконных и дверных заполнений | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |
| 8 | ## Не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |
| 9 | ## Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения. | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |
| 10 | Подготовить и представить комиссии по обеспечению проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.пакет документов, в соответствии спунктом 11 приказа 13.11.2024 № 2234 | Не позднее 10.08.2025 г. | Самофеев М.С. |