|  | УТВЕРЖДЕН: ________________ Фурсаева А.О. Приказ № ____ от «____» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2026/2027

МАУК ВТ ГИКМ

(наименование учреждения)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направить работника из числа управленческого персонала и специалиста на подготовку знаний и получить подтверждение готовности к работе в сфере теплоснабжения в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. | Не позднее 05.08.26г | Самофеев М.С. |
| 2 | Назначить работника из числа управленческого персонала и специалиста за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Не позднее 05.08.26г | Самофеев М.С. |
| 3 | ## Создать комиссию по подготовке готовности к отопительному периоду 2026/2027 года. Включить в состав комиссии представителя единой теплоснабжающей организации. | Не позднее 15.07.26г | Самофеев М.С. |
| 4 | ## Получить справку о выполнении или отсутствии предписаний, - выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго – четвертого, шестого – восьмого, десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 – 439, 446 – 448, 450 Правил № 511, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности; | Не позднее 05.08.26г | Самофеев М.С. |
| 5 | ## Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 232 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении). Подготовить документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил 2234 утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. | Не позднее 05.08.26г | Самофеев М.С. |
| 6 | ## Обеспечить готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении). Подготовить документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил 2234 утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г | Не позднее 05.08.26г | Самофеев М.С. |
| 7 | ## Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении). Подготовить документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил 2234 утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г | Не позднее 05.08.26г | Самофеев М.С. |
| 8 | ## Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении). Подготовить документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил 2234 утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г | Не позднее 05.08.26г | Самофеев М.С. |
| 9 | ## Не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. | Не позднее 05.08.26г | Самофеев М.С. |
| 10 | Предоставить комиссии администрации МО Верхний Тагил по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года пакет документов, в соответствии с пунктом 11 Правил 2234 утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. в установленные сроки. | Не позднее 15.08.26г | Самофеев М.С. |